SKUPLJANJE, PREČIŠĆAVANJE I DISTRIBUCIJA VODE U 2015. /Prethodni podaci /

COLLECTION, PURIFICATION AND DISTRIBUTION OF WATER IN 2015 /Previous data/

U 2015. bilo je 223 967 000 m3 ukupno zahvaćenih i preuzetih količina vode.

U 2015. količina ukupno isporučene vode iz javnog vodovoda iznosila je 88 438 000 m3, što je za 4,2% veće u odnosu na 2014. U strukturi potrošnje vode najveći su potrošači domaćinstva /kućanstva koja su u 2015. utrošila 67 874 000 m3  ili 76,7% količine ukupno isporučene vode iz javnog vodovoda.

U javnom vodovodu i dalje su veliki gubici vode, koji su u 2015. iznosili 135 529 000 m3 ili 60,5% od ukupno zahvaćenih količina vode.

Ukupna dužina/duljina razvodne mreže u 2015. iznosila je 9 484 km, a ukupan broj vodovodnih priključaka iznosio je 429 029 priključaka.

In 2015, there were 223 967 000 m3 volume of abstracted water.

In 2015, the total volume of water distributed from the public water supply amounted 88 438 000 m3, which rose for 4.2% in relation to 2014. In the structure of water consumption, the greatest consumers were households, which consumed 67 874 000 m3. or 76.7% out of the total volume of distributed water in 2015.

The water losses were large and they were 135 529 000 m3 in 2015, or 60.5% of total volume of distributed water.

The total length of water mains was 9 484 km, there were 429 029 connections.

| 1. SNABDIJEVANJE/OPSKRBA VODOM U JAVNOM VODOVODU PREMA VRSTI IZVORA |
| --- |
| PUBLIC WATER SUPPLY, BY TYPE OF SOURCE |  |  |  |
|  |  |  |  | u hilj./tis. m3 in 000 m3 |
|  | 2014 | 2015 | Indeksi/Indces 2015 2014 |  |
| Ukupno | 216.620 | 223.967 | 103,4 | Total |
| Zahvaćene količine vode | 209.668 | 216.481 | 103,2 | Volume of water taken |
| Podzemna voda | 99.263 | 104.640 | 105,4 | Underground waters |
| Izvor | 87.075 | 88.006 | 101,1 | Springs |
| Vodotok | 20.843 | 20.602 | 98,8 | Watercourses |
| Akumulacija vode | 847 | 1.071 | 126,4 | Reservoirs |
| Jezero | 1.640 | 2.162 | 131,8 | Lakes |
| Preuzeta voda iz drugih javnih vodovodnih sistema | 6.952 | 7.486 | 107,7 | Volume of water taken from other water supply systems |

| 2. ISPORUČENE KOLIČINE VODE IZ JAVNOG VODOVODA PO KORISNICIMA |  |
| --- | --- |
| VOLUME OF WATER DISTRIBUTED FROM PUBLIC WATER SUPPLY |  |
|  |  |  |  | u hilj./tis. m3 in 000 m3 |
|  | 2014 | 2015 | Indeksi/Indces 2015 2014 |  |
| Isporučeno vode – ukupno | 84.885 | 88.438 | 104,2 | Distributed water - Total |
| Domaćinstvu/Kućanstvu | 64.705 | 67.874 | 104,9 | Households |
| Poljoprivredi, šumarstvu i ribolovu | 557 | 555 | 99,6 | Agriculture, forestry and fishing |
| Industrijskoj i građevinskoj djelatnosti | 7.984 | 7.962 | 99,7 | Industrial and construction activities |
| Ostalim djelatnostima | 9.123 | 9.510 | 104,2 | Other activities |
| Drugim vodovodnim sistemima | 2.516 | 2.537 | 100,8 | Other water supply systems |
| Ukupni gubici vode | 131.735 | 135.529 | 102,9 | Total water losses |
| 3. VODOVODNA MREŽA I UREĐAJI, stanje 31.12. |  |  |  |
| WATER MAIN NETWORK AND FACILITIES 31.12 |  |  |  |
|  | 2014 | 2015 | Indeksi/Indces 2015 2014 |  |
| Pumpni/crpni uređaji | 825 | 800 | 97,0 | Pumping plants |
| Uređaji za pripremu vode za piće | 37 | 32 | 86,5 | Equipment for treating drinking water |
| Taložnici | 65 | 67 | 103,1 | Sedimentation tanks |
| Filteri/Filtri | 138 | 141 | 102,2 | Filters |
| Hlorinatori/Klorinatori | 187 | 189 | 101,1 | Chlorination equipment |
| Deferizatori | 18 | 18 | 100,0 | Defferization equipment |
| Ostali uređaji | 5 | 6 | 120,0 | Other equipment |
| Rezervoari | 550 | 572 | 104,0 | Reservoirs |
| Dužina glavnog dovoda, km | 1.795 | 1.756 | 97,8 | Length of water mains, km |
| Dužina razvodne mreže, km | 9.382 | 9.484 | 101,1 | Length of distribution network, km |
| Vodovodni priključci | 442.481 | 429.029 | 97,0 | Connecting pipes |

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Podaci o javnom vodovodu prikupljaju se redovnim godišnjim statističkim istraživanjem (VOD-2V) od komunalnih poslovnih subjekata i od općinskih službi koje upravljaju javnim vodovodom u promatranim naseljima.

Pod snabdijevanjem vodom u javnom vodovodu smatra se ukupno zahvaćena količina vode iz podzemnih voda, izvora, vodotoka, akumulacija i jezera te ukupno preuzeta količina vode iz drugih javnih vodovodnih sistema.

Pod zahvaćenim količinama vode podrazumijevaju se ukupne količine zahvaćene vode iz izvorišta voda. Izvorišta mogu biti podzemna ili površinska. Pod javnim izvorištima podrazumijevaju se sva kaptirana izvorišta odakle se vrši snabdijevanje vodovoda vodom kao što su podzemni tok, izvor, vodotok, akumulacija i jezero.

Pod isporučenom količinom vode podrazumijeva se količina vode prodata potrošačima.

Pod ukupnim gubicima vode podrazumijevaju se stvarno ustanovljeni gubici u vodovodnoj mreži nastali zbog kvara ili neispravnosti instalacija na mreži.

Pod rezervoarima se podrazumijevaju ukopni i nadzemni rezervoari (u obliku tornja – kule) koji služe za akumuliranje vode i osiguranje potrebnog pritiska.

Dužina glavnog dovoda je dužina cijevi za dovod vode i osiguranje potrebnog pritiska.

Dužina razvodne mreže je dužina vodovodne mreže od rezervoara do potrošača (bez dužine priključka i mreže u zgradi).

NOTES OF METHODOLOGY

Data on public water supply are collected through regular annual reports (VOD-2V) from municipal business entities and municipal services which run the public water supply.

Water supply from public water mains is the total volume of water abstracted from ground waters, springs, watercourses, reservoirs and lakes as well as total volume of water abstracted from other water systems.

Abstracted volume of water is the total volume of water abstracted from water springs. Springs may be ground and superficial ones. Public springs are all springs that are used in supplying of water mains, such as ground watercourses, springs, watercourses, reservoirs and lakes.

Distributed volume of water is the volume of water sold to consumers.

Total water losses are actually found losses in water mains caused by mechanical troubles or installation defects on water mains.

Water treatment plants are facilities used for purification (conditioning). Tanks are divided into underground and elevated (tower-shaped) ones, used for the accumulation of water and reaching the required pressure.

Lenght of water mains is the length of pipes used for the supply of water and reaching of the required pressure.

The length of distribution network is the length of the water supply network from a tank to a consumer (excluded are the length of connections and network in a building).

Izdaje Federalni zavod za statistiku FBiH, 71000 Sarajevo, Zelenih beretki 26

Published by the Institute for Statistics of FBiH, 71000 Sarajevo, Zelenih beretki 26

Telefon/Phone: +387 (33) 20 64 52, Fax: +387 (33) 22 61 51

Elektronska pošta/E-mail: fedstat@fzs.ba, Internetska stranica/Web site: http://www.fzs.ba

Odgovara: Dr Emir Kremić, direktor

Person responsible: Emir Kremić, PhD, Director General

Saopćenje pripremili: Fehrija Mehić, Milena Dragičević

Prepared by: Fehrija Mehić, Milena Dragičević

Podaci iz ovog saopćenja objavljuju se na internetu

First Release data are published on the Internet