## A3 Strana 1
|  | BOSNA I HERCEGOVINA |  |  | K KPS GRAĐ PCG
|  | FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE |  |  | Zakon o statistici u Federaciji BiH
|  | FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU |  |  | "Službene novine FBiH" br. 63/03 i 9/09
SARAJEVO
TROMJESEČNI IZVJEŠTAJ O CIJENAMA GRAĐEVINSKIH RADOVA U STANOGRADNJI
ZA ___________________ TROMJESEČJE 2019.GODINE
Obaveza podnošenja izvještaja zasniva se na članu 31. Zakona o statistici u Federaciji BiH. Odbijanje davanja podataka, davanje nepotpunih i netačnih podataka ili nedavanje podataka u propisanom sadržaju i roku povlači kaznene odredbe iz čl. 43. i 44. navedenog Zakona. Podaci koji se daju u ovom izvještaju koristiće se isključivo za statističke svrhe i neće se objavljivati kao pojedinačni. Upotreba, povjerljivost i zaštita podataka utvrđena je članovima od 36. do 42. Zakona o statistici FBiH i primjenjivat će se prilikom statističke obrade predmetnih podataka.
1) Naziv poslovnog subjekta
(Poslovne jedinice upisuju naziv poslovnog subjekta u čijem su sastavu i svoj naziv)
2) Identifikacioni broj poslovnog subjekta
Identifikacioni broj poslovne jedinice
3) Kanton |  |  |  | Općina
| Ulica i broj |  |  | Telefon
4) Djelatnost prema KD BiH 2010
(šifra djelatnosti)
Svrha istraživanja i uputstvo
Cilj istraživanja je prikupljanje prodajnih cijena za izvršene građevinske radove na stambenim objektima (stambene zgrade, kuće za stanovanje itd.) u izvještajnom tromjesečju. Cijene se prikupljaju od građevinskih preduzeća koja se bave stambenom izgradnjom i/ili obavljaju specijalizovane građevinske radove na stambenim objektima (električne instalacije, instalacije vodovoda i kanalizacije, instalacije za grijanje i klimatizaciju, fasadni i štukarski radovi, ugradnja stolarije, postavljanje podnih i zidnih obloga, farbarski i staklarski radovi, itd.).
Cijena predstavlja jediničnu vrijednost građevinskih radova izvršenih od strane građevinskih preduzeća u izvještajnom tromjesečju. Cijena uključuje jediničnu fakturisanu vrijednost ugrađenog materijala, utrošenog rada i maržu izvođača radova za pojedinu vrstu građevinskog rada po odgovarajućoj mjernoj jedinici iskazanoj u tabelama. Za svaku pojedinačnu vrstu radova, potrebno je upisati cijenu koja je najčešće realizovana u izvještajnom tromjesečju, iskazanu u KM ( bez PDV ).
U Tabeli 1. potrebno je upisati cijenu za svaku ponuđenu vrstu građevinskih radova u okviru djelatnosti kojom se vaše preduzeće bavi ( u okviru glavne grupe radova). U slučaju da ponuđeni opisi vrsta građevinskih radova značajno odstupaju od građevinskih radova koje obavlja Vaše preduzeće, potrebno je da u Tabeli 2. date što detaljniji opis građevinskih radova i upišete odgovarajuće cijene.

## A3 Strana 2
Tabela 1. Prodajne cijene građevinskih radova po tromjesečjima 2019. godine
U tabeli je data lista reprezentativnih građevinskih radova u stanogradnji za koje je potrebno unijeti cijene. Ukoliko ne obavljate identičnu vrstu predloženih građevinskih radova, molimo Vas da u Aneksu ovog upitnika (Tabela 2.), u prazne redove predviđene za to, unesete vrstu radova koje obavljate sa što preciznijim opisom, te upišete njihove prodajne cijene, bez PDV-a (prema jedinici mjere). Ukoliko je došlo do promjene cijene odgovarajuće vrste građevinskih radova u tekućem kvartalu u odnosu na prethodni, unesite šifru najvažnijeg razloga promjene cijene: (1) Bez promjene; (2) Povećanje/smanjenje obima posla; (3) Promjena cijena materijala; (4) Promjena cijene rada; (5) Drugi razlozi.
OPIS | Mjerna jedinica | Cijena u KM, bez PDV-a |  | Razlog promjene cijene
|  | Prethodno tromjesečje | Tekuće tromjesečje
GRUPA RADOVA 1: ARHITEKTURA I KONSTRUKCIJA
1.01 Zemljani radovi
1.01.01 Mašinski iskop zemlje III i IV kategorije prosječne dubine 2.10 m, te deponovanje na udaljenosti do 5,0 m od ivice širokog iskopa. | 1 m3
1.02 Betonski radovi
1.02.01 Nabavka materijala i spravljanje, transport i ugradnja betona MB 30 u dvostranoj oplati podrumskih zidova debljine d=20 cm, armiranih prema statičkom proračunu i nacrtima armature. Utrošak oplate 10 m2 po m3 betona. Visina zidova 2,70 m. | 1 m3
1.02.02 Nabavka materijala i spravljanje, transport i ugradnja betona a.b.ploča d = 15 cm, MB 30 i armirane prema statičkom proračunu i nacrtima armature. U cijenu ulazi oplata (6,70 m2/m3betona) sa podupiranjem visine 3,0 m. Debljina ploče d= 15 cm. | 1 m3
1.03 Armirački radovi
1.03.01 Nabavka, sječenje, savijanje i montaža armature. Cijenom obuhvatiti nabavku i ugradnju distancera, MAR 500/560. Cijena kg ugradnje armature uključuje sve distancere za ploče, grede, stubove, zidove kao i varenje armature prema specifikaciji armature, nacrtima i statičkom proračunu. | 1 kg
1.04 Zidarski i izolaterski radovi
1.04.01 Nabavka materijala, dovoz i zidanje zidova od ciglarskih blokova d =20 cm u p.c.malteru. U cijeni je uključena radna skela i poravnavanje fuga. | 1 m2
1.04.02 Grubo i fino malterisanje zidova u p.c. malteru 1:2:6 uz prethodan špric cem. mlijekom. U cijeni je uključena radna skela, te čišćenje ostatka maltera. | 1 m2
1.05 Tesarski radovi
1.05.01 Nabavka materija i izrada krovne konstrukcije četvorovodnog krova od rezane građe, četinar II klase, rogovi, 12/14 cm i grebenjače 20/26 cm, vjenčanice 14/16cm, ruke 2x5/12 cm, stubovi 14/14 cm. Obračun po m2 horizontalne projekcije krova. | 1 m2
1.05.02 Nabavka materija i izrada dašćane oplate krovne konstrukcije od hoblane daske 2,2 cm. U cijenu ulazi i tesarski okvir oko prodora kroz krov (ventilacije, dimnjak). (172/cos 20) | 1 m2
1.06 Krovopokrivački radovi
1.06.01 Nabavka materijala, transport, i postavljanje pokrova od čeličnog trapeznog lima d=0,7mm. Pri pokrivanju koristiti sve fazonske komade koje preporučuje proizvođač, prodori ventilacija i dimnjaka, snjegobrani. (172/cos 20) | 1 m2
1.07 Stolarski radovi
1.07.03 Izrada, transport i postavljanje zastakljenih prozora rađenih od drveta, vlažnosti do 10%. Prozori su dihtovani trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom u uglovima. Boja drvenih elemenata prozora kao vrsta i tip okova po izboru projektanta. Krila prozora su zastakljena Low-E staklom niske emisije sa termoizolacionim paketom stakla d= 4 + 16 + 4 mm. Krila su dihtovana sa EPDM gumom. Završnu obradu drveta izvesti lazurnom bojom u tri sloja i lakirati. Dimenzije: 170x140 | 1 kom
1.07.11 Izrada, transport i postavljanje zastakljenih balkonskih vrata rađenih od drveta, vlažnosti do 10%. Vrata su dihtovana trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom u uglovima. Boja drvenih elemenata vrata kao vrsta i tip okova po izboru projektanta. Krila vrata su zastakljena Low-E staklom niske emisije sa termoizolacionim paketom stakla d= 4 + 16 + 4 mm. Krila su dihtovana sa EPDM gumom. Završnu obradu drveta izvesti lazurnom bojom u tri sloja i lakirati. Dimenzije 230x260 | 1 kom
1.07.16 Izrada, transport i ugradnja furniranih unutarnjih vrata sa dovratnikom od prvoklasne i suhe hrastovine i ramovske konstrukcije krila sa saćem obostrano obloženim furniranom šper pločom debljine 4 mm. Dovratnik je u širini zida i opšiven odgovarajućim drvenim lajsnama. Svi elementi okova su u prirodnoj boji aluminijuma sa ukopavajućom bravom i tri usadne šarke po krilu.Ostakljena krila sa unutarnjim staklom pjeskarenim u horizontalne pruge (3 cm pjeskareno i prozirni dijelovi od 1,50 cm). Nadsvjetla su ustakljena ravnim providnim staklom debljine 4mm. Vrata su zaštićena bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzije: 90 x (210+25) | 1 kom

## A3 Strana 3
OPIS | Mjerna jedinica | Cijena u KM, bez PDV-a |  | Razlog promjene cijene
|  | Prethodno tromjesečje | Tekuće tromjesečje
1.08 Bravarski radovi
1.08.01 Nabavka, doprema, radionička izrada i montaža stepenišne ograde visine 110 cm rađene od inox okruglih profila. Vertikale (stubovi) na međusobnom razmaku od cca 120 cm od cijevi Ø60 mm, prčvrščenih za betonsku konstrukciju. Vertikale imaju "vrat" od inox cijevi Ø 20 mm. Rukohvat od cijevi Ø 80 mm. Dvije horizontalne cijevi Ø60 mm. Ispuna je od inox cijevi Ø 20 mm na 15 cm. | 1 m
1.08.02 Nabavka, doprema, radionička izrada i montaža balkonske ograde visine 110 cm rađene od inox okruglih profila. Vertikale (stubovi) na međusobnom razmaku od cca 120 cm od cijevi Ø60 mm, pričvršćenih za betonsku konstrukciju Vertikale imaju "vrat" od inox cijevi Ø 20 mm. Rukohvat od cijevi Ø 80 mm. Ispuna je od sigurnosnog stakla lamistal d = 8mm. | 1 m
1.09 Keramičarski i kamenorezački radovi
1.09.01 Nabavka materijala i ugradnja ljepljenjem zidnih keramičkih pločica dimenzija po izboru investitora, klase "A" . Ugradnja fuga na fugu. U cijeni i ugaone PVC lajsne. | 1 m2
1.09.02 Nabavka materijala i ugradnja ljepljenjem podnih protukliznih keramičkih ploča u podrumskim prostorijama i mokrim čvorovima, I klase, dimenzija i u boji po izboru investitora. | 1 m2
1.10 Fasaderski radovi
1.10.01 Nabavka potrebnog materijala i izrada fasade po tehnologiji STO therm classic ili sl. sa pločama od tvrdog samogasivog estrudiranog polistirola debljine d=5,0 cm. Na pripremjenu površinu nanijeti tanki sloj (1,5-3,0 mm) sintetičkog maltera i u njega potpuno utisnuti mrežicu od staklenih vlakana (po potrebi nanijeti još jedan tanki sloj sintetičkog maltera). Rubove fasada i špalete oko otvora osigurati plastičnim profilima na kojima je već nalijepljena mrežica. Nakon toga nanijeti završni sloj fasade od sintetske žbuke (Stolit") u sivoj boji. Granulacija 7,0 mm. | 1 m2
1.11 Limarski radovi
1.11.01 Nabavka materijala, izrada i montaža horizontalnog polukružnog oluka, izrađenog od čeličnog pocinčanog, bojenog lima d=0,60 mm r.š. 60 cm. U cijenu je uključen i ovjesni pribor. | 1 m
1.12 Molersko farbarski radovi
1.12.01 Gletanje i bojenje zidova disperzionom perivom bojom 2x uz prethodni temeljni premaz. | 1 m2
1.12.02 Gletanje i bojenje plafona disperzionom bojom 2x. | 1 m2
1.13 Podopolagački radovi
1.13.01 Nabavka transport i postavljanje laminata d=1,2 cm. Laminat se postavlja na gotovu podlogu od armiranog cementnog estriha ljepljenjem. | 1 m2
GRUPA RADOVA 2: VODOVOD I KANALIZACIJA
2.01 Fekalna kanalizacija
MONTAŽNI RADOVI. Nabavka, prijevoz, raznošenje duž rova, spuštanje u rov, montaža glatkih kanalizacionih cijevi od tvrdog PVC-a, klase SN10 u svemu prema projektu i prema uputstvima proizvođača, zajedno sa pripadajućim fazonskim komadima.
2.01.01 Cijevi DN63 mm | 1 m
2.01.02 Cijevi DN75 mm | 1 m
2.01.03 Cijevi DN110 mm | 1 m
2.01.04 Cijevi DN160 mm | 1 m
2.02 Vodovod
MONTAŽNI RADOVI. Nabavka i ugradnja metal-plastika vodovodnih cijevi (aluminijsko jezgro sa oblogom od polietilena visoke gustoće iznutra i izvana), sa neraskidivim spojem, za hladnu vodu prema nacrtima iz projekta, zajedno sa pripadajućim fitinzima.
2.02.01 Cijevi Φ 1/2" (DN20 mm) | 1 m
2.02.02 Cijevi Φ 3/4" (DN25 mm) | 1 m
2.02.03 Cijevi Φ 1" (DN35 mm) | 1 m
2.03 Sanitarni uređaji
2.03.01 Umivaonik ugradbeni sa dovodnom i odvodnom armaturom. Dovod vode poniklovana jednoručna stojeća baterija, sa 2 ugaona ventila, pokretnim izljevom i niklovanim vezama. Umivaonik sa pripadajucim zidnim držačima od fajansa koje treba pričvrstiti na zid pomoću plastičnih tiplova i mesinganih vijaka. Odvod vode poniklovani sifon DN32 mm. Sve komplet montirano i u pogon ispitano. Dimenzije: 50x70 cm | 1 kom
2.03.02 WC šolja, oblika i boje po izboru projektanta koja se sastoji od konzolne keramičke WC školjke sa demontažnim sjedalom i poklopcem i dovodom vode za pranje, montažnog instalacijskog elementa za WC školjku, s nisko šumnim ugrdabenim vodokotlićem, dvokoličinskom (6/3 l) inox tipkom za aktiviranje ispiranja. Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suho montažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gips kartonskim pločama, komplet s inegriranim kutnim ventilom priključka vode 1/2", niskošumnim uljevnim ventilom (db 20/3 bara) odvodnim koljenom d 90/110 mm sa zvučno izoliranom obujmicom, spojnim komadom za WC školjku zbrtvenim manžetama i seto zvučne izolacije vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputama proizvođača. | 1 kom

## A3 Strana 4
OPIS |  |  | Mjerna jedinica | Cijena u KM, bez PDV-a |  | Razlog promjene cijene
|  |  |  | Prethodno tromjesečje | Tekuće tromjesečje
2.03.03 Tuš blok sa odvodnim protusmradnim slivnikom HL530 i kompletnom garniturom za ugradnju. Dovod vode jednoručna zidna mješalica sa ručnim tušem i poniklovana vertikala za vješanje i regulisanje ručnog tuša. |  |  | 1 kom
GRUPA RADOVA 3: ELEKTROINSTALACIJE
3.01 Elektroinstalacije: jaka i slaba struja
ELEKTROINSTALACIONI RAZVOD. Razvod je realizovan 0,4kV kablovima tipa PP00 i PP-Y odgovarajućeg presjeka. Kablovi se polažu podžbuk po prethodno pripremljenim trasama. Grananje kablova vršiti isključivo u razvodnim kutijama, a između dvije priključne tačke kabl mora biti u jednom komadu (ne dozvoljava se nastavljanje kablova). Na svakih 15-20 m duž trase polaganja kablova kao i na svim prolascima izmedju etaža kablovske trase je potrebno zaštititi od prenošenja požara nanošenjem sloja negorivog premaza. U cijenu radova ukalkulisan je sav potreban montažni materijal, plastične cijevi, razvodne i montažne kutije kao i svi prateći radovi (zanatski i građevinski). Takođe su uračunati radovi na obilježavanju kablova kao i njihova zaštita od prenošenja požara.
3.01.01 Izvodi rasvjete realizovani kablovima PP-Y 3x1,5 mm2. |  |  | 1 m
3.01.02 Izvodi 220V za utičnice i fiksne priključke realizovani kablovima PP-Y 3x2,5 mm2. |  |  | 1 m
3.01.03 Izvodi 380V za eko blokove realizovani kablovima PP-Y 5x4 mm2. |  |  | 1 m
3.01.04 Izvodi 380V za trofazne utičnice i fiksne priključke realizovani kablovima PP-Y 5x2,5 mm2. |  |  | 1 m
3.01.05 Instalacija za izjednačenje potencijala realizovana vodom P/F 1x6 mm2. Prosječno je po jednom čvoru potrebno 20 m kabla i kutija PS-49 sa jednopotencijalnom šinom. |  |  | 1 kom
3.01.06 INSTALACIJA KOMUNIKACIJSKE MREŽE. Isporuka i montaža samostojećeg komunikacionog ormara 19" 21U 800x600 mm sa ugrađenom opremom |  |  | 1 kpl
GRUPA RADOVA 4: MAŠINSKE INSTALACIJE
4.01 Sistem grijanja
Pločasta čelična grejna tijela, sljedeće dimenzije. Grejna tijela opremiti zidnim konzolama i odzrakama.
4.01.01 22/300-1400 |  |  | 1 kom
4.01.02 22/300-2000 |  |  | 1 kom
4.01.03 22/600-700 |  |  | 1 kom
4.01.04 22/600-1100 |  |  | 1 kom
4.01.05 Kupaonska grejna tijela (registri), izvedba: Standard: 750x1200 mm (ŠxV). Kupaonska grejna tijela opremiti konzolama, ispusnim slavinama i automatskim odzračnim ventilima. |  |  | 1 kom
Prostor za napomene:
Ukoliko imate prijedloge za poboljšanje izgleda i sadržaja izvještaja molimo da iste unesete:
Zahvaljujemo vam na saradnji!
Obrazac popunio: M.P. |  |  |  | DIREKTOR
_____________________________________ |  |  | __________________________
(Upisati puno ime i prezime)
Tel./Fax: |  | ___________________________
E-mail: |  | ___________________________
Datum: |  | ___________________________

## A4 Aneks Strana 1
Aneks upitnika - Tabela 2. Građevinski radovi koje preduzeće obavlja a nisu među navedenim
Opis | Mjerna jedinica | Cijena u KM, bez PDV-a |  | Razlog promjene cijene
|  | Prethodno tromjesečje | Tekuće tromjesečje

## A4 Aneks Strana 2
PRIMJER POPUNJAVANJA TABELE 1.
Način popunjavanja ukoliko obavljate predložene građevinske radove:
OPIS | Mjerna jedinica | Cijena u KM, bez PDV-a |  | Razlog promjene cijene
|  | Prethodno tromjesečje | Tekuće tromjesečje
GRUPA RADOVA 1: ARHITEKTURA I KONSTRUKCIJA
1.01 Zemljani radovi
1.01.01 Mašinski iskop zemlje III i IV kategorije prosječne dubine 2.10 m, te deponovanje na udaljenosti do 5,0 m od ivice širokog iskopa. | 1 m3 | 9 | 9 | 1
1.02 Betonski radovi
1.02.01 Nabavka materijala i spravljanje, transport i ugradnja betona MB 30 u dvostranoj oplati podrumskih zidova debljine d=20 cm, armiranih prema statičkom proračunu i nacrtima armature. Utrošak oplate 10 m2 po m3 betona. Visina zidova 2,70 m. | 1 m3 | 230 | 220 | 3
1.02.02 Nabavka materijala i spravljanje, transport i ugradnja betona a.b.ploča d = 15 cm, MB 30 i armirane prema statičkom proračunu i nacrtima armature. U cijenu ulazi oplata (6,70 m2/m3 betona) sa podupiranjem visine 3,0 m. Debljina ploče d= 15 cm. | 1 m3 | 250 | 240 | 3
1.03 Armirački radovi
1.03.01 Nabavka, sječenje, savijanje i montaža armature. Cijenom obuhvatiti nabavku i ugradnju distancera, MAR 500/560. Cijena kg ugradnje armature uključuje sve distancere za ploče, grede, stubove, zidove kao i varenje armature prema specifikaciji armature, nacrtima i statičkom proračunu. | 1 kg | 2.1 | 2.11 | 5
1.04 Zidarski i izolaterski radovi
1.04.01 Nabavka materijala, dovoz i zidanje zidova od ciglarskih blokova d = 20 cm u p.c.malteru. U cijeni je uključena radna skela i poravnavanje fuga. | 1 m2 | 41 | 41 | 1
1.04.02 Grubo i fino malterisanje zidova u p.c. malteru 1:2:6 uz prethodan špric cem. mlijekom. U cijeni je uključena radna skela, te čišćenje ostatka maltera. | 1 m2 | 13 | 14 | 4
1.05 Tesarski radovi
1.05.01 Nabavka materija i izrada krovne konstrukcije četvorovodnog krova od rezane građe, četinar II klase, prema datim nacrtima, rogovi, 12/14 cm i grebenjače 20/26 cm, vjenćanice 14/16 cm, ruke 2x5/12 cm, stubovi 14/14 cm. Obračun po m2 horizontalne projekcije krova. | 1 m2 | 40 | 40 | 5
1.05.02 Nabavka materija i izrada dašćane oplate krovne konstrukcije od hoblane daske 2,2 cm. U cijenu ulazi i tesarski okvir oko prodora kroz krov (ventilacije, dimnjak). (172/cos 20) | 1 m2 | 12 | 12.1 | 5
1.06 Krovopokrivački radovi
1.06.01 Nabavka materijala, transport, i postavljanje pokrova od čeličnog trapeznog lima d=0,7mm. Pri pokrivanju koristiti sve fazonske komade koje preporučuje prizvođač, prodori ventilacija i dimnjaka, snjegobrani. (172/cos 20) | 1 m2 | 25 | 26 | 5
1.07 Stolarski radovi
1.07.03 Izrada, transport i postavljanje zastakljenih prozora rađenih od drveta, vlažnosti do 10%. Prozori su dihtovani trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom u uglovima. Boja drvenih elemenata prozora kao vrsta i tip okova po izboru projektanta. Krila prozora su zastakljena Low-E staklom niske emisije sa termoizolacionim paketom stakla d= 4+16+4 mm. Krila su dihtovana sa EPDM gumom. Završnu obradu drveta izvesti lazurnom bojom u tri sloja i lakirati. Dimenzije: 170x140 | 1 kom | 568 | 560 | 2
GRUPA RADOVA 2: VODOVOD I KANALIZACIJA
2.01 Fekalna kanalizacija
MONTAŽNI RADOVI. Nabavka, prijevoz, raznošenje duž rova, spuštanje u rov, montaža glatkih kanalizacionih cijevi od tvrdog PVC-a, klase SN10 u svemu prema projektu i prema uputstvima proizvođača, zajedno sa pripadajućim fazonskim komadima. | 1 m2
2.01.01 Cijevi DN63 mm | 1 m
2.01.02 Cijevi DN75 mm | 1 m
PRIMJER POPUNJAVANJA TABELE 2.
Način popunjavanja ukoliko ne obavljate predložene građevinske radove, već slične:
Nabavka i postavljanje hrastovog parketa, preko betonske podloge, parket I klase, debljine 22 mm. Postavljanje parketa lijepljenjem preko betonske podloge, odgovarajućim lijepkom, na hladno. Između parketa i zida ostaviti dilatacione razdjelnice. Pored zidova postaviti hrastove lajsne I klase i na svakih 80 cm pričvrstiti ih za zid. | 1 m2 | 60 | 60 | 1
Nabavka materija i izrada krovne konstrukcije četvorovodnog krova od rezane građe, četinar II klase, prema datim nacrtima, rogovi, 10/12 cm i grebenjače 18/24 cm, vjenćanice 14/16 cm, ruke 2x5/12 cm, stubovi 12/12 cm. Obračun po m2 horizontalne projekcije krova. | 1 m2 | 185 | 190 | 2
Nabavka i postavljanje zastakljenih PVC prozora, dimenzija 140x120 cm. Prozori su izrađeni od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila, sa ojačanim čeličnim nehrđajućim profilima. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Krila prozora zastakljena termo Flot staklom d=4+16+4 mm i dihtovana EPDM gumom. | 1 kom | 520 | 510 | 4