## SAOP
1. SNABDIJEVANJE/OPSKRBA VODOM U JAVNOM VODOVODU PREMA VRSTI IZVORA
PUBLIC WATER SUPPLY, BY TYPE OF SOURCE
u hilj./tis. m3
| 2018 | 2019 | Indeksi/indices
2019
2018
Ukupno | 218190 | 213991 | 98.0755 | Total
Zahvaćene količine vode | 211075 | 208319 | 98.6943 | Volume of water taken
Podzemna voda | 102192 | 103884 | 101.6557 | Underground waters
Izvor | 84079 | 77959 | 92.7211 | Springs
Vodotok | 21641 | 22461 | 103.7891 | Watercourses
Akumulacija vode | 1123 | 1944 | 173.1077 | Reservoirs
Jezero | 2040 | 2071 | 101.5196 | Lakes
Preuzete vode iz drugih vodovodnih sistema | 7115 | 5672 | 79.7189 | Volume of water taken from other water supply systems
2. ISPORUČENE KOLIČINE VODE IZ JAVNOG VODOVODA PO KORISNICIMA
VOLUME OF WATER DISTRIBUTED FROM PUBLIC WATER SUPPLY
u hilj./tis. m3
| 2018 | 2019 | Indeksi/indices
2019
2018
Isporučeno vode – ukupno | 91651 | 92312 | 100.7212 | Distributed water - Total
Domaćinstvu/Kućanstvu | 65961 | 66333 | 100.564 | Households
Poljoprivredi, šumarstvu i ribolovu | 662 | 674 | 101.8127 | Agriculture, forestry and fishing
Industrijskoj i građevinskoj djelatnosti | 8084 | 8022 | 99.2331 | Industrial and construction activities
Ostalim djelatnostima | 14095 | 14445 | 102.4832 | Other activities
Drugim vodovodnim sistemima | 2849 | 2838 | 99.6139 | Other water supply systems
Ukupni gubici vode | 126539 | 121679 | 96.1593 | Total water losses
3. VODOVODNA MREŽA I UREĐAJI, stanje 31.12.
WATER MAIN NETWORK AND FACILITIES 31.12
| 2018 | 2019 | Indeksi/indices
2019
2018
Pumpni/crpni uređaji | 844 | 882 | 104.5024 | Pumping plants
Uređaji za pripremu vode za piće | 36 | 37 | 102.7778 | Equipment for treating drinking water
Taložnici | 61 | 63 | 103.2787 | Sedimentation tanks
Filteri/Filtri | 144 | 150 | 104.1667 | Filters
Hlorinatori/Klorinatori | 194 | 202 | 104.1237 | Chlorination equipment
Deferizatori | 18 | 18 | 100 | Defferization equipment
Ostali uređaji | 6 | 6 | 100 | Other equipment
Rezervoari | 616 | 616 | 105.0325 | Reservoirs
Dužina glavnog dovoda, km | 2075 | 2088 | 100.6265 | Length of water mains, km
Dužina razvodne mreže, km | 9417 | 9699 | 102.9946 | Length of distribution network, km
Vodovodni priključci | 445353 | 453636 | 101.8599 | Connecting pipes

## GRAF
1. SNABDJEVANJE/OPSKRBA VODOM U JAVNOM VODOVODU PREMA VRSTI IZVORA
PUBLIC WATER SUPPLY, BY TYPE OF SOURCES
| 2018 | 2019
Ukupno | 218190 | 213991
Zahvaćene količine vode | 211075 | 208319
Podzemna voda | 102192 | 103884
Izvor | 84079 | 77959
Vodotok | 21641 | 22461
Akumulacija vode | 1123 | 1944
Jezero | 2040 | 2071
Preuzeta voda iz drugih vodovodnih sistema | 7115 | 5672
2. ISPORUČENE KOLIČINE VODE IZ JAVNOG VODOVODA
VOLUME OF WATER DISTRIBUTED FROM PUBLIC WATER SUPPLY
| 2018 | 2019
Isporučeno vode – ukupno | 91651 | 92312
Domaćinstvu/Kućanstvu | 65961 | 66333
Poljoprivredi, šumarstvu i ribolovu | 662 | 674
Industrijskoj i građevinskoj djelatnosti | 8084 | 8022
Ostalim djelatnostima | 14095 | 14445
Drugim vodovodnim sistemima | 2849 | 2838
Ukupni gubici vode | 126539 | 121679